|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **潜江市保障性租赁住房项目（一期）装修工程项目（东荆花园人才公寓）厨房燃气管道移改工程量清单** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 单价 | 合价 | 备注 |
|
| 1 | 不锈钢管 | 1.名称：燃气不锈钢波纹管 2.规格DN15mm 304不锈钢 PVC防护套 含所有辅材（三通、弯头、生料带、管卡、内丝等)） | m | 715 |  |  |  |
| 2 | 螺纹阀门 | 1.名称:燃气自闭阀 2.规格:铸钢 0.9立方/小时DN15m每户2个(灶具、热水器各一个) | 个 | 286 |  |  |  |
| 3 | 燃气管道移改 | 1.名称:打孔 燃气管道移改 2.规格:DN15mm燃气专用钢管包含墙壁打孔费 旧管拆除新管安装 管道移改原因:管道与台面无间隙，阀门、弯头无法拧紧 | 户 | 96 |  |  |  |
| 4 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝制孔板风口 2.规格:银色 250\*80mm含螺丝 | 个 | 96 |  |  |  |
| 5 | 橱柜改装 | 1.名称:橱柜改装 2.规格:橱柜打孔2.5cm\*96个3.5cm\*572个改板材96个 | 户 | 143 |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |